2025-5-14作业

1、手动、外螺纹连接、浮动直通式，阀座密封面材料为氟塑料，公称压力PN为1.6MPa、阀体材料为1Cr18Ni9Ti的球阀编号是什么？

- Kv和Cv的关系推导过程？

- 在下表的第一列填上适合的阀门：

| 阀的型式 | 使用场合 |
| --- | --- |
|  | 阀前后压降低，适用于要求泄漏量小的场合 |
|  | 阀前后压降大，适用于允许较大泄漏量的场合 |
|  | 适用于高压降、高粘度、含悬浮物或颗粒状物质的场 合，输入与输出管道成直角形安装。 |
|  | 适用分流或合流控制的场合 |
|  | 适用于有悬浮物的流体、大流量气体、压差低、允许 较大泄漏量的场合 |
|  | 适用于有腐蚀性介质的场合 |
|  | 适用于高黏度场合 |

4、阀门的技术性能里的密封性能里要注意的泄露有几处?