2025-5-28作业

一．简答题

- 阀门定位器的作用是什么？

- 气动薄膜式执行机构其行程规格有几种？有效面积有几种？

二、选择题

- 下述说法不正确的是(　)。

A、阀门定位器能减少调节信号的传递滞后

B、阀门定位器能提高阀门位置的线性度

C、阀门定位器能克服阀杆的摩擦力和消除不平衡力的影响

D、阀门定位器能实现调节阀气开气关的转换

2、下述说法不正确的是()。

A、调节阀的流量特性可以通过改变反馈凸轮的几何形状来改变

B、阀门定位器适用于分程控制的场合

C、阀门定位器适用于高压差的场合

D、当调节阀口径小于100mm时，不必安装阀门定位器

3、气动阀门定位器是按(　　)原理工作的。

A、负反馈       B、杠杆       C、力矩/位移平衡    D、正反馈

4、电气阀门定位器接受4-20mA信号，变成(　)信号给调节阀的执行机构。

A、0.02-0.1MPa      B、0.4-0.28 MPa     C、气压      D、0.5 MPa

5、(　)指其能量不足以对其周围可燃物质构成点火源。

A、火花    B、局部发热      C、安全火花      D、温升过高