2025第四次作业

- 简答题：

- 请简述压电阀工作的三种状态？

- 图示并说明电磁阀双电控两位五通工作原理？

3、简述液压传动系统的组成及作用？

- 选择题

- 安全火花型防爆仪表在本质上是安全的，因此称这类仪表为本质安全防爆仪表，简称(　　)。

- 隔爆仪表    B、本安仪表   C、无火花仪表  D、防爆仪表

2、安全火花型防爆仪表的防爆系统不仅在危险场所使用了(　　)，而且在控制室仪表与危险场所仪表之间设置了安全栅。

A、隔爆仪表      B、无火花仪表     C、本安仪表     D、防爆仪表