## Slide 1: Smith时延补偿器

## Slide 2: 实验目的
大多数工业系统都有或大或小的时延，若系统的难控制度（即时延t和等效时间T之比）大于0.5，则用常规的PID控制很难获得满意的控制性能。如果生产要求较高的控制性能，则必须采用较复杂的控制策略。工业上，控制大时延系统常用的一种控制策略是加Smith时延补偿器的PID控制算法。一般情况下可以得到较好的控制效果。

## Slide 3: 实验内容
将模型进行等效离散化。
基于被控对象模型，设计出系统的Smith时延补偿器。

## Slide 4
原先PID的输入为：e(k)=R(k)-C(k)
加上smith预估补偿器后的输入为：e(k)=R(k)-[C(k)+Cl(k)]
P I D
对 象
Gl(s)
R(s)
u(k)
c(s)
cl(s)

## Slide 6
double Ke=0.2125; int Te=20;float out; int Ts=1;int l=20;
float q = float (Ts/(Ts+Te));
double Cls=Ke*(v[l]-v[0]);
out=(float) pidcontrol1(dataone+Cls,SetDataone,inDataTwo,SetDataTwo,Kp,Ki,Kd);
for (int i=0;i<l;i++)
{
v[i]=v[i+1];
}
v[l]=(1-q)*v[l-1]+q*out;